План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями по Кирзинскому сельсовету Ордынского района Новосибирской области на 2017г. и об итогах его исполнения

График

промывки водонапорных скважин Кирзинского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Местонахождение скважины | Дата проведения | Отчет об исполнении |
| 1 | Скважина № 1 с. Кирза  по ул. Школьная 1 а | 05.2016г | исполнено |
| 2 | Скважина № 2 д. Черемшанка | 05.2016г | исполнено |