АДМИНИСТРАЦИЯ
КИРЗИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО  РАЙОНА   НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2023                                                                                                             № 27                     


Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 г.г.


       В целях своевременной и качественной подготовки жилищно -коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний отопительный период 2023 - 2024 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов Кирзинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
      2. Утвердить состав комиссии при администрации Кирзинского сельсовета по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального  хозяйства 
к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии
     3. Утвердить график проверки котельных и тепловых сетей к 
осеннее-зимнему   
     Периоду 2023-2024 гг.      
4.  Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирзинский вестник».

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Кирзинского сельсовета
Ордынского района

Новосибирской области                                                                          Т.В. Чичина

Приложение № I 
к постановлению

 главы Кирзинского сельсовета 
от 17.05.2023 года № 27
ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
ПЕРИОДУ 2023-2024 годов
 
1.  Общие положения.
1.1. Проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией  по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории  Кирзинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

1.2.  К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее — потребители тепловой энергии).

1.3. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям настоящей Программы:

лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

2. Порядок проведения проверки

2.1. Проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией    по  проведению  проверки  готовности  к  отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей  тепловой  энергии, расположенных на Кирзинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области (далее Комиссия).

2.2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки

 

Таблица 1

	№ п/п
	Объекты, подлежащие проверке
	Количество

объектов
	Сроки проведения проверки

	1
	Бюджетные организации
	4
	04.09.2023 г.

	2
	Жилой фонд
	7
	06.09.2023 г.

	3
	Теплоснабжающие объекты (котельные)
	2
	08.09.2023 г.


При проверке Комиссией проверяется  выполнение требований, установленных настоящей Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов (далее – Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103 (далее Правила), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований, технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.3.В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости — проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее — акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно Приложению № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее — Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее — паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно Приложению № 2 к настоящей Программе и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

2.4. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 3 Программы.

2.5. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

                                                

Приложение № 1

                                                                                к программе проведения проверки

                                                                                    готовности к отопительному периоду

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________                                   «__» _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                              (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от «__» _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  «__» _____________ 20__ г. по «__» ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля 2010 г. N 190-ФЗ  «О  теплоснабжении»

провела проверку готовности к отопительному периоду __________________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

 

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

 

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

……..

 

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

 

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________.

 

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

 

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

 

 

 

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

 

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

 

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

 

«__» _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя,

теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

 

*При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

 

                                                 Приложение № 2

                                                                                к программе проведения проверки

                                                                                    готовности к отопительному периоду

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

               отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному

периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

 

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

……..

 

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

 

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N ______

 

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

 

                                                  


Приложение № 3
к постановлению

 главы Кирзинского сельсовета 
от 17.05.2023 года № 27

СОСТАВ
комиссии при администрации Кирзинского сельсовета по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального  хозяйства 
к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии
	
	
	
	

	
	Чичина Татьяна Владимировна
	Глава  Кирзинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области
	

	
	Члены комиссии:
	
	

	
	Черников Алексей Анатольевич
	Бригадир МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района
	

	
	Нестеренко Екатерина Александровна
	Специалист администрации Кирзинского сельсовета
	

	
	Снегурова Татьяна Валерьевна
	Директор МКОУ Кирзинская СОШ
	

	
	Хрюкина Рахима Эркиновна (по согласованию)
	Директор Кирзинского дома культуры
	

	
	Селезнев Владимир Иванович (по согласованию)
	Председатель СПК «Кирзинский»
	

	
	Ковалева Ирина Владимировна (по согласованию)
	Заведующая Кирзинской врачебной амбулаторией
	

	
	


